Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра программного обеспечения
«Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500»

Казань, 2023

1. Общие положения.

1.1. Общие сведения о программном обеспечении «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500» (далее по тексту также – ПО).

ПО создано для выполнения следующих функций: измерение уровня топлива; обмен данными по интерфейсу и передача значения уровня топлива по протоколам LLS и MODBUS-RTU на различные устройства; формирование аналогового сигнала, сигнала пропорционального уровню топлива; формирование частотного сигнала, сигнала пропорционального уровню топлива; измерение температуры топлива.

Уникальностью данного ПО является специальный обмен данными по интерфейсу RS-485, передача значения уровня топлива по протоколам на различные устройства, а также использование двух таймеров для определения периода измерительного генератора.

Целью ПО является косвенное измерение изменения ёмкости коаксиального конденсатора, образующегося между центральной трубкой-электродом и внешней трубкой измерителя.

1.2. Информация необходимая для установки и настройки программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500».

ПО может быть установлено на аппаратный комплекс ТД 500 через программу Boot Loader Escort при непосредственном подключении его к ПК, либо через подключение к удаленному рабочему столу.

1.3. Настройка конфигурации программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500» осуществляется через программу конфигуратор Escort Configurator.

2. Подготовка программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500» к работе.

ПО готово к работе сразу после загрузки в аппаратный комплекс с настройками по умолчанию.

Дополнительные настройки записываются через программу конфигуратор.

3. Описание работы программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500».

3.1 Установка и настройка программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500».

Производится непосредственно силами Общества с ограниченной ответственностью «Ойл».

3.2 Установка обновлений программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500».

Производится непосредственно силами пользователя.

3.3 Штатное функционирование программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500».

ПО запускается автоматически при включении аппаратного комплекса.

3.4. Резервное копирование и восстановление данных программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500».

Для ПО не предусмотрено резервное копирование данных.

3.5. Проведение диагностики программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500».

Для диагностики и решения возникших вопросов пользователю необходимо обращаться в службу поддержки.

4. Аварийные ситуации при использовании программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500».

Для разрешения возникших в процессе эксплуатации вопросов, консультации и сообщения о неисправности пользователь может обратиться в службу поддержки.

5. Эксплуатация программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500».

5.1 Подготовка программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500» к работе.

Для начала работы пользователю необходимо включить аппаратный комплекс ТД 500, ПО запуститься автоматически.

Дополнительных мероприятий по подготовке к работе не требуется.

5.2. Использование программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_500» к работе.

Сразу после включения аппаратного комплекса ПО начнет проводить измерения, применять алгоритмы фильтрации и передавать данные по одному из интерфейсов в зависимости от записанных через конфигуратор настроек.