Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра программного обеспечения
«Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO»

Казань, 2024

1. Общие положения.

1.1. Общие сведения о программном обеспечении «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO» (далее по тексту также – ПО).

Программа создана для выполнения следующих функций: автоматическое измерение метеорологических параметров: температуры воздуха, температуры почвы, температуры воды, относительной влажности воздуха, скорости и направления воздушного потока, атмосферного давления, количества и интенсивности атмосферных осадков.

Позволяет собирать и обрабатывать метеоданные об окружающей среде, производить хранение и анализ всего объема информации в режиме реального времени. Фактор непрерывности мониторинга погодных условий повышает точность прогноза погоды, а удобные средства для анализа показаний всех датчиков облегчают труд метеоролога.

1.2. Информация необходимая для установки и настройки программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO».

ПО может быть установлено на аппаратный комплекс Сокол-М1 через программу Boot Loader Escort при непосредственном подключении его к ПК, либо через подключение к удаленному рабочему столу.

1.3. Настройка конфигурации программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO» осуществляется через программу конфигуратор Escort Configurator.

2. Подготовка программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO» к работе.

ПО готово к работе сразу после загрузки в аппаратный комплекс с настройками по умолчанию.

Дополнительные настройки записываются через программу конфигуратор.

3. Описание работы программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO».

3.1 Установка и настройка программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO».

Производится непосредственно силами Общества с ограниченной ответственностью «Ойл».

3.2 Установка обновлений программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO».

Производится непосредственно силами пользователя.

3.3 Штатное функционирование программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO».

ПО запускается автоматически при включении аппаратного комплекса.

3.4. Резервное копирование и восстановление данных программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO».

Для ПО не предусмотрено резервное копирование данных.

3.5. Проведение диагностики программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO».

Для диагностики и решения возникших вопросов пользователю необходимо обращаться в службу поддержки.

4. Аварийные ситуации при использовании программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO».

Для разрешения возникших в процессе эксплуатации вопросов, консультации и сообщения о неисправности пользователь может обратиться в службу поддержки.

5. Эксплуатация программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO».

5.1 Подготовка программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO» к работе.

Для начала работы пользователю необходимо включить аппаратный комплекс Сокол-М1, ПО запуститься автоматически.

Дополнительных мероприятий по подготовке к работе не требуется.

5.2. Использование программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения метеорологических параметров Sokol PRO» к работе.

Сразу после включения аппаратного комплекса ПО начнет проводить измерения, применять алгоритмы фильтрации и передавать данные по одному из интерфейсов в зависимости от записанных через конфигуратор настроек.